## Foglio1
FORMULA DI CONVERSIONE VOLUME DEL CONTATORE
CONVERSION FORMULA TO OBTEIN THE REAL VOLUME FROM MEETER VALUE
TEMPERATURA / TEMPERATURE | = | 30 | °C
PRESSIONE / PRESSURE | = | 1.5 | bar | VALORE REALE / REAL VALUE | = | 28.2911 | m3
VALORE LETTO / VALUE ON THE METER | = | 12 | m3

## Foglio2
FORMULA DI CONVERSIONE VOLUME DEL CONTATORE
CONVERSION FORMULA TO OBTEIN THE REAL VOLUME FROM MEETER VALUE
A |  | TEMPERATURA / TEMPERATURE | = | 30 | °C
B |  | PRESSIONE / PRESSURE | = | 1.5 | bar | D= REAL VALUE = |  | 42.4366 | m3
|  | C: VALUE ON THE METER | = | 18 | m3
D= (((0.98692 X B)+1)X (288/(273+A)))X C |  |  |  |  | m3/ | Neu ty trong 2,281 Kg/m3 | m3/h | 2.281
[6 empty] | Thi luong gas tieu thu la |  | 96.7979
Diễn giải: | Muốn tính lưu lượng gas hiển thị trên đồng hồ lưu lượng gas sang trọng lượng, ta phải có các số liệu chính xác ở đúng thời điểm muốn tính, cụ thể là: nhiệt độ, áp lực gas, số m3 hiển thị trên mặt đồng hồ lưu lượng, tỷ trọng gas. Tỷ trọng gas căn cứ vào tỷ lệ các thành phần trong gas, chủ yếu là Propan và Butane.
Ví dụ: Khi tỷ lệ Propane và Butane trong gas là 50% - 50% thì tỷ trọng gas sẽ là 2.281kg/m3. ( Theo bảng đi kèm).
Nếu nhiệt độ lúc cần tính toán là 30 o C, đồng hồ hiển thị áp lực gas là 0.3 bar, đồng hồ lưu lượng hiển thị 100m3, thì lưu lượng khí sẽ là 280 Kg/h
Ta lấy 123m3 x 2.281 thì sẽ ra kết quả là 280 Kg/h.